#### Форма  - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации 
за 2011 год

МУП «Кировская городская электрическая сеть»

| N | Обосновы-вающие данные для расчета <*> | Продолжитель-ность прекращения подачи электроэнергии потребителям, час. | Дата/причина аварии/дата введения оборудования в работу | Дата включения потребителей | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | КЛ-25 | 0,23 | 23.06.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/04.07.2011 | 23.06.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 2 | КЛ-47 | 0,5 | 26.07.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/03.08.2011 | 26.07.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 3 | КЛ-83 | 0,5 | 04.07.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/14.07.2011 | 04.07.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 4 | КЛ 0.4 кВ Шилейко 6 | 0,2 | 26.07.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/01.08.2011 | 26.07.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 5 | Ф-20 | 1,1 | 25.07.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/27.07.2011 | 25.07.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 6 | Ф-9 | 0,5 | 27.07.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/29.07.2011 | 27.07.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 7 | Ф-24 | 0,8 | 29.07.2011/ в процессе эксплуатации повреждена концевая муфта/2.08.2011 | 29.07.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 8 | КЛ-46А | 0,5 | 04.08.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/15.08.2011 | 04.08.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 9 | КЛ-45 | 0,3 | 24.08.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/30.09.2011 | 24.08.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |
| 10 | КЛ-84 | 0,4 | 26.08.2011/ в результате земляных работ повреждена КЛ/31.09.2011 | 26.08.2011 | Определение повреждения участка сети , его локализация. Переключение потребителей на резервный источник электроснабжения. Ремонтные работы |