Приложение №1

«Программа по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности»

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

|  | Наименование мероприятия | Объем мероприятий | Ожидаемое снижение потерь от внедрения мероприятий | Стоимость выполнения | Сроки выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | тыс. кВтч | тыс.руб | тыс.руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |

1.   Общепрограммные мероприятия

|  | Проведение энергетического аудита (обследования) предприятия |  | ---- | ---- | 18 | ---- | 2-е полугодие | ---- | ---- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Составление паспорта энергообъекта |  | ---- | ---- |  | ---- | 2-е полугодие | ---- | ---- |  |

ИТОГО:                                                                  18

2.  Мероприятия организационные

|  | Ведение разъяснительной работы среди сотрудников по вопросам энергосбережения. | ---- | 18,0 | 27,54 | ---- | ---- | постоянно | постоянно | постоянно | Собственные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка инструкции для работников предприятия по экономному расходованию энергоресурсов. | ---- |  |  | ---- | ---- | До 01.01.2011 | ---- | ---- | Собственные средства |
|  | Обучение сотрудников основам энергосбережения. | ---- |  |  | ---- | ---- | постоянно | постоянно | постоянно | Собственные средства |

ИТОГО:                           18,0           27,54

3.  Мероприятия, направленные на снижение расхода ресурсов на собственные нужды предприятия.

|  | Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства. | 40 шт | 27,1 | 41,5 | 10,0 | ---- | август | ---- | ---- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж системы отопления здания Лабунцова 9 с переводом на электрообогрев. | ---- | 504 Гкал | 360,0 | 64,2 | октябрь | ---- | ---- | ---- | Собственные средства |
|  | Установка водонагревательных приборов для ГВС. | 1 шт | 39 Гкал | 27,9 | 45,0 | октябрь | ---- | ---- | ---- | Собственные средства |
|  | Замена входных дверей в здании Лабунцова 9, 9б | 2 шт | 12,25 | 18,75 | 40 | ---- | апрель | ---- | ---- |  |
|  | Утепление ворот гаражных боксов | 10 шт | 2,25 | 3,5 | ---- | ---- | сентябрь - октябрь | ---- | ---- | Собственные средства |
|  | Замена оконных рам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и замена сантехнического оборудования | --- | 20,5 м3 | 0,5 | 3,5 | --- | май | --- | ---- |  |
|  | Установка приборов учет ХВС в здании Лабунцова 9 | 1 шт | 600 м3 | 6,51 | 0,6 | декабрь | ---- | ---- | ---- |  |
|  | Установка приборов учета ГВС, ХВС в здании Лабунцова 9б | 2 шт | 450 м3 | 4,89 | 1,2 | декабрь | ---- | ---- | ---- |  |

ИТОГО:                              41,6          463,55         164,5

Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии при ее передаче:

1.  Мероприятия по совершенствованию управления режимами электрических сетей (организационные)

|  | Проведение анализов замеров в эл.сетях 0,4 кВ. Выравнивание несимметричных нагрузок фаз. | ---- | 30,6 | 39,3 | ---- | ---- | апрель - июнь | апрель - июнь | апрель - июнь | Собственные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оптимизация мест размыкания линий 6кВ, 0,4кВ (проведение переключений в рабочей схеме сети, перераспределение потоков между ними) | ---- | 36,0 | 46,2 | ---- | ---- | апрель - июнь | апрель - июнь | апрель - июнь | Собственные средства |
|  | Вывод трансформаторов из работы в резерв на летний период | 2 шт | 17,7 | 22,8 | ---- | ---- | июнь – июль | июнь – июль | июнь – июль | Собственные средства |
|  | Проверка приборов учета эл.энергии на соответствие техническим параметрам сети, классу точности | 1287 шт | 18,3 | 23,4 | ---- | в течении года | в течении года | в течении года | в течении года | Собственные средства |
|  | Контроль уровня напряжения в сети 6кВ; 0,4кВ | ---- | 33,0 | 42,3 | ---- | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Собственные средства |
|  | Приобретение пирометра для контроля за контактными соединениями | 1 шт | 8,18 | 10,5 | 6,0 | ---- | ---- | май | ---- |  |
|  | Установка приборов учета в ТП (на границах балансовой принадлежности сетей гаражных объединений) | 34 шт. | 28,4 | 43,4 | 68,0 | ---- | в течении года | ---- | ---- |  |

ИТОГО:                            172,18           227,9             74,0

2. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для передачи электрической энергии (технические)

|  | Замена трансформаторов: - недогруженных или перегруженных - с истекшим сроком эксплуатации | 2 шт 2 шт | 31,35 3,3 | 53,1 4,2 | ---- 400 | ---- | Май -август | Май - август | Май -август |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена кабельных линий 0,4кВ | 1,6 км | 4,2 | 12,9 | 720 | ---- | Май - октябрь | Май - октябрь | Май - октябрь |  |
|  | Замена КЛ-6кВ | 2 км | 7,14 | 9,0 | 1075,5 | ---- | Май - октябрь | Май - октябрь | Май - октябрь |  |
|  | Ввод в работу энергосберегающего оборудования | ---- | 8,93 | 13,65 | 18 | ---- | ---- | ноябрь | ---- |  |
|  | Компенсация реактивной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО:                             54,92        92,85             2213,5

3.  Мероприятия по модернизации оборудования наружного освещения.

|  | Замена светильников на знергосберегающие светодиодные | 60 | 36 | 77,8 | 900 | ---- | декабрь | ---- | ---- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замена проводов на СИП | 2,0 | 32,1 | 41,1 | 980 | ---- | Май - октябрь | Май - октябрь | Май - октябрь |  |
|  | Внедрение АСУ (автоматическую систему управления) наружным освещением |  | 32,25 | 69,6 | 850 | ---- | ---- | октябрь | ---- |  |
|  | Введение ночного режима работы наружного освещения |  |  |  |  | ---- | ---- | октябрь | ---- |  |

ИТОГО:                              100,35        188,5              2730

ВСЕГО на период действия программы:          387,08     1000,34            5200,0