## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2018 | года
МУП "Кировская городская электрическая сеть"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | РЭС | ТП | ТП-2 | 0.4 | 08,40 2018.01.30 | 08,45 2018.01.30 | В1 | 0.1 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | опер.ж 2018.01.30 | 3.4.14 | 4.21 | 1
2 | РЭС | ВЛ | Л-4 | 6 | 16,14 2018.02.06 | 16,14 2018.02.06 | В1 | 0.25 | ВЛ | ИП | МКД | 24 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 285 | 0 | опер.ж 2018.02.06 | 3.4.14 | 4.21 | 1
3 | РЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ "РП-5 - Кирова 54" | 0.4 | 21,55 2018.03.19 | 22.20 2018.03.19 | В1 | 0.4 | КЛ | 0 | МКД | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | опер.ж 2018.03.19 | 3.4.14 | 4.21 | 1
4 | РЭС | КЛ | КЛ-Л-54 | 6 | 13,05 2018.04.01 | 13,30 2018.04.01 | В1 | 0.42 | КЛ | 0 | ОРТПЦ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 | опер.ж 2018.04.01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
5 | РЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ "Ленина7б - Ленина 7в" | 0.4 | 13,30 2018.05.22 | 14,00 2018.05.22 | В1 | 0.5 | КЛ | 0 | МКД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | опер.ж 2018.05.22 | 3.4.14 | 4.21 | 1
6 | РЭС | КЛ | КЛ-77 | 6 | 18,35 2018.06.01 | 19,20 2018.06.01 | В1 | 0.75 | КЛ | МКД ООО | МКД | 42 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 225 | 0 | опер.ж 2018.06.01 | 3.4.14 | 4.21 | 1
7 | РЭС | КЛ | КЛ-Ф-16 | 6 | 10,33 2018.06.24 | 10,45 2018.06.24 | В1 | 0.25 | КЛ | ИП | МКД | 24 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 304 | 0 | акт расслед. От 25.06.2018 | 3.4.8.5 | 4.4 | 1
8 | РЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ "ТП-88 - Ленина 7б" | 0.4 | 10,15 2018.07.21 | 10,20 2018.07.21 | В1 | 0.1 | КЛ | 0 | МКД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0 | опер.ж 2018.07.21 | 3.4.14 | 4.21 | 1
9 | РЭС | КЛ | КЛ-33А | 6 | 13,30 2018.08.01 | 14,30 2018.08.01 | В1 | 1 | КЛ | ИП | МКД | 24 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 325 | 0 | опер.ж 2018.07.01 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
10 | РЭС | КЛ | КЛ-Л-159 | 6 | 13,40 2018.08.01 | 14,18 2018.08.01 | В1 | 0.63 | КЛ | МКД | МКД | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 408 | 0 | опер.ж 2018.07.01 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
11 | РЭС | КЛ | КЛ-0,4 кВ "Ленингр.21 - Ленингр.23" | 0.4 | 15,40 2018.11.08 | 16,00 2018.11.08 | В1 | 0.3 | КЛ | 0 | МКД | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 0 | опер.ж 2018.11.08 | 3.4.14 | 4.21 | 1
12 | РЭС | КЛ | КЛ-65 | 6 | 18,50 2018.12.01 | 19,10 2018.12.01 | В1 | 0.33 | КЛ | МКД, ИП | МКД | 26 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 346 | 0 | опер.ж 2018.21.01 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь